Nazwy zasobów VISA

|  | Nazwa urządzenia | Nazwa zasobu VISA |
| --- | --- | --- |
| # Stanowisko S-1 / Serwer GPIB1 |  |  |
| 1 | dvm4 | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,23::INSTR |
| 2 | dvm5 | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,24::INSTR |
| 3 | freq | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,25::INSTR |
| 4 | sinus | TCPIP::156.17.45.35::GPIB0,26::INSTR |
| # Stanowisko S-2 / Serwer GPIB2 |  |  |
| 1 | zas1 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB0,17::INSTR |
| 2 | zas2 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB0,18::INSTR |
| 3 | scan1 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB0,19::INSTR |
| 4 | dvm1 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB0,20::INSTR |
| 5 | dvm2 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB0,21::INSTR |
| 6 | dvm3 | TCPIP::156.17.45.28::GPIB0,22::INSTR |
| # Stanowisko S-3 / Serwer GPIB3 |  |  |
| 1 | hp_zas | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,1::INSTR |
| 2 | hp_dvm1 | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,2::INSTR |
| 3 | hp_gen | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,3::INSTR |
| 4 | hp_osc | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,4::INSTR |
| 5 | hp_dvm2 | TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,5::INSTR |
| # Stanowisko S-4 / Serwer GPIB4 |  |  |
| 1 | vxi_dvm | TCPIP::156.17.45.29::GPIB0,9,3::INSTR |
| 2 | vxi_gen | TCPIP::156.17.45.29::vxi,80::INSTR |
| 3 | commutator | TCPIP::156.17.45.29::GPIB0,18::INSTR |

Pomocnicza biblioteka użytkownika Open_device.llb :

- Umiejscowienie :  Paleta funkcji: User Libraries -> Open Devices

- Zawartość :

  - 1open.vi – otwarcie i zajęcie na wyłączność jednej sesji urządzeniowej

  - 2open.vi – otwarcie i zajęcie na wyłączność dwóch sesji urządzeniowych

  - 3open.vi - otwarcie i zajęcie na wyłączność trzech sesji urządzeniowych

  - 4open.vi - otwarcie i zajęcie na wyłączność czterech sesji urządzeniowych

  - close_all.vi – zwolnienie i zamknięcie wszystkich otwartych sesji

Pomocniczy obiekt nastawczy Select Device:

- Dostarcza nazwę zasobu VISA urządzenia określonego nazwą symboliczną.

- Umiejscowienie: Paleta obiektów kontrolnych, grupa User Controls, obiekt Select Device.