Drgania układów mechanicznych

- Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami układów drgających oraz metodami

pomiaru i analizy drgań. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza część ćwiczenia

dotyczy drgań układów ciągłych, druga obejmuje pomiary drgań układu o 1 stopniu swobody.

- Układ pomiarowy

1 - badany układ drgający, 2 - wzbudnica drgań, 3 - wzmacniacz mocy, 4 - generator,

5 - częstościomierz, 6 - stroboskop.