| Bartłomiej Ficner | Generatory kwarcowe | Data wykonania lab: 03.11.2014 |
| --- | --- | --- |
| Damian Dziwoki | Laboratorium 8 | Data oddania spr: 03.12.2014 |
| Maciej Moczko | Prowadzący: | Dr inż. Marek Kukawczyński |

- Pomiary dla kwarcu  q=4MHz w układach CMOS, TTL oraz tranzystor.

| tranzystor |  |  |  |  | CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | F [MHz] | P-P [V] | delta [‰] |  | U [V] | F [MHz] | P-P [V] | delta [‰] |
| 3 | 3,99963 | 1,04 | -0,0925000 |  | 3 | 3,99986 | 3,08 | -0,035000 |
| 4 | 3,99963 | 2,72 | -0,0925000 |  | 4 | 3,99985 | 4,32 | -0,037500 |
| 5 | 3,99963 | 3,76 | -0,0925000 |  | 5 | 3,99985 | 5,4 | -0,037500 |
| 6 | 3,99963 | 4,64 | -0,0925000 |  | 6 | 3,99985 | 6,44 | -0,037500 |
| 7 | 3,99963 | 5,6 | -0,0925000 |  | 7 | 3,99986 | 7,52 | -0,035000 |
| 8 | 3,99963 | 6,24 | -0,0925000 |  | 8 | 3,99986 | 8,56 | -0,035000 |
| 9 | 3,99963 | 7,6 | -0,0925000 |  | 9 | 3,99986 | 9,68 | -0,035000 |
| 10 | 3,99963 | 8,4 | -0,0925000 |  | 10 | 3,99987 | 10,6 | -0,032500 |
| 11 | 3,99963 | 9 | -0,0925000 |  | 11 | 3,99987 | 11,8 | -0,032500 |
| 12 | 3,99963 | 9,8 | -0,0925000 |  | 12 | 3,99988 | 12,9 | -0,030000 |
| 13 | 3,99963 | 10,4 | -0,0925000 |  | 13 | 3,99989 | 13,8 | -0,027500 |
| 14 | 3,99963 | 11 | -0,0925000 |  | 14 | 3,99989 | 14,9 | -0,027500 |
| 15 | 3,99962 | 11,4 | -0,0950000 |  | 15 | 3,9999 | 15,8 | -0,025000 |

| TTL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U [V] | F [MHz] | P-P [V] | delta [‰] |
| 5 | 3,99953 | 4,24 | -0,1175 |

- Wykresy: